# BUKU PANDUAN IMPLEMENTASI & EVIDENCE KONTROL KEAMANAN INFORMASI (ISO 27001:2022)

Bagian 5: Kontrol Fisik dan Lingkungan (Klausul 7.1 - 7.14)

Dokumen ini membedah kontrol yang berkaitan dengan pengamanan fisik gedung, kantor, ruang server (Data Center), serta perlindungan aset keras dari ancaman lingkungan (api, air, listrik).

## 7.1. Perimeter Keamanan Fisik (Physical security perimeters)

Apa itu: Perimeter keamanan (seperti dinding, pagar, gerbang yang dikontrol dengan kartu, atau meja resepsionis) harus ditentukan dan digunakan untuk melindungi area yang berisi informasi dan aset penting.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Tentukan Zona Keamanan: Bagi kantor Anda menjadi beberapa zona. Misalnya: Zona Publik (Lobi), Zona Internal (Ruang Kerja Karyawan), dan Zona Terbatas/Secure Area (Ruang Server, Ruang Arsip Rahasia, Ruang Direksi).

- Penghalang Fisik: Pastikan ada pembatas fisik yang jelas antarzona. Zona internal tidak boleh diakses langsung dari jalanan tanpa melewati pintu berlapis atau meja resepsionis.

- Pintu Darurat (Fire Exit): Pastikan pintu darurat hanya bisa dibuka dari dalam ke luar, dan jika dibuka akan memicu alarm (agar tidak digunakan sebagai jalur masuk sembunyi-sembunyi).

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Denah lantai (Floor Plan) kantor yang diwarnai atau ditandai untuk menunjukkan mana area Publik, Internal, dan Terbatas.

- [ ] Hasil inspeksi fisik: Auditor akan berkeliling melihat apakah dinding Ruang Server full dari lantai hingga plafon sejati (bukan sekadar plafon gantung/gypsum yang bisa dipanjat dari ruangan sebelah).

## 7.2. Akses Masuk Fisik (Physical entry)

Apa itu: Area aman (secure areas) harus dilindungi oleh kontrol masuk yang sesuai dan titik akses untuk memastikan hanya personel yang berwenang yang diizinkan masuk.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Kontrol Akses Berlapis: Gunakan kartu akses (RFID), fingerprint, atau Face ID untuk masuk ke ruang kerja. Ruang server harus memiliki kontrol lebih ketat (misal: dua lapis akses).

- Manajemen Tamu (Visitor Management): Tamu tidak boleh berkeliaran sendirian. Mereka harus lapor di resepsionis, menukar KTP dengan ID Card "Visitor", dan harus selalu didampingi (escorted) oleh karyawan selama di dalam area internal.

- Cegah Tailgating: Edukasi karyawan agar tidak menahan pintu terbuka untuk orang tak dikenal di belakang mereka (tailgating/piggybacking).

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] SOP Keamanan Fisik dan Akses Gedung.

- [ ] Buku Tamu (Visitor Logbook) fisik atau digital di resepsionis yang mencatat nama tamu, jam masuk, jam keluar, dan siapa yang ditemui.

- [ ] Log dari sistem pintu (Access Control System/Door Log) yang menunjukkan rekaman karyawan yang keluar masuk ruang server atau ruang kantor.

## 7.3. Mengamankan Kantor, Ruangan, dan Fasilitas (Securing offices, rooms and facilities)

Apa itu: Keamanan fisik untuk kantor, ruangan, dan fasilitas harus dirancang dan diterapkan.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Kunci Fisik: Ruangan yang berisi dokumen rahasia (seperti ruang HR atau Keuangan) harus selalu dikunci jika ditinggalkan kosong. Sediakan brankas tahan api untuk dokumen legal perusahaan.

- Kaca Film/Tirai: Jika ruang meeting memiliki dinding kaca transparan dan di dalamnya sering dibahas strategi bisnis, pasang tirai atau sandblast/kaca film agar orang dari luar tidak bisa membaca tulisan di papan tulis (whiteboard).

- Penempatan Mesin Cetak: Jangan meletakkan printer di area publik tempat tamu lalu lalang, agar dokumen rahasia yang sedang dicetak tidak mudah diambil orang luar.

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Bukti site tour: Auditor akan melihat langsung apakah lemari arsip terkunci dan apakah whiteboard dibersihkan setelah meeting.

- [ ] Daftar pemegang kunci fisik (Siapa saja yang memegang kunci master gedung/ruangan).

## 7.4. Pemantauan Keamanan Fisik (Physical security monitoring) - Kontrol Baru ISO 27001:2022

Apa itu: Tempat, bangunan, dan area aman harus dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi akses fisik yang tidak sah.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Pemasangan CCTV: Pasang kamera CCTV di semua titik masuk/keluar gedung, area resepsionis, lorong utama, dan yang paling wajib: di dalam dan mengarah ke pintu Ruang Server.

- Alarm Penyusup (Intrusion Alarm): Pasang sensor gerak atau sensor pintu di Ruang Server dan area kritis yang akan berbunyi jika dibuka secara paksa di luar jam kerja.

- Penjagaan (Guards): Gunakan jasa petugas keamanan (Satpam) yang berpatroli secara rutin.

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Layar pemantauan CCTV (Auditor akan meminta ditunjukkan rekaman CCTV Ruang Server untuk memastikan CCTV berfungsi dan merekam).

- [ ] Konfigurasi penyimpanan CCTV (Pastikan DVR/NVR menyimpan rekaman setidaknya selama 30-90 hari, sesuai kebijakan perusahaan).

- [ ] Log Patroli Satpam (Buku mutasi security yang mencatat hasil keliling gedung setiap pergantian shift).

## 7.5. Melindungi dari Ancaman Fisik dan Lingkungan (Protecting against physical and environmental threats)

Apa itu: Perlindungan harus dirancang dan diterapkan terhadap ancaman alam (gempa, banjir) atau ancaman buatan manusia lainnya (kebakaran, ledakan).

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Pencegahan Kebakaran: Pasang deteksi asap (Smoke Detector) dan alat pemadam di kantor. Khusus untuk Ruang Server, jangan gunakan pemadam air/powder, gunakan gas FM200, Novec, atau CO2 agar server tidak rusak jika sistem pemadam menyemprot.

- Pencegahan Banjir/Air: Pastikan tidak ada jalur pipa air persis di atas rak server. Gunakan lantai layang (Raised Floor) di Data Center agar kabel aman jika ada genangan air. Pasang Water Leak Detector.

- Pemilihan Lokasi Gedung: Jangan membangun Data Center di basement (rawan banjir) atau dekat pabrik bahan kimia (rawan ledakan).

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Bukti instalasi Smoke Detector dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

- [ ] Label inspeksi (tag) pada APAR yang menunjukkan bahwa tabung pemadam diperiksa secara rutin (minimal tiap tahun) dan belum expired.

- [ ] Log pengujian sistem pemadam kebakaran otomatis (misal laporan maintenance FM200).

## 7.6. Bekerja di Area Aman (Working in secure areas)

Apa itu: Prosedur dan langkah keamanan untuk bekerja di area aman (secure areas seperti Ruang Server) harus dirancang dan diterapkan.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Larangan Dokumentasi: Buat aturan dilarang membawa kamera, merekam video, atau mengambil foto di dalam fasilitas Ruang Server tanpa izin.

- Jangan Bekerja Sendirian: Jika memungkinkan, terapkan kebijakan orang-ganda (two-person rule) untuk aktivitas berisiko tinggi di dalam Data Center.

- Pekerjaan Vendor: Jika ada vendor AC atau vendor Hardware yang harus bekerja di dalam ruang server, staf IT Anda wajib menemani mereka dari awal hingga pekerjaan selesai.

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Signage/Papan Peringatan yang dipasang di pintu Ruang Server (Misal: "AREA TERBATAS. Dilarang Membawa Kamera, Makanan, dan Minuman").

- [ ] Log akses masuk ruang server yang mencantumkan tujuan masuk (Misal: "Vendor X masuk untuk mengganti harddisk, didampingi oleh IT A").

## 7.7. Meja Bersih dan Layar Bersih (Clear desk and clear screen)

Apa itu: Aturan meja bersih (clear desk) untuk kertas dan media penyimpanan lepas, serta aturan layar bersih (clear screen) untuk fasilitas pemrosesan informasi harus didefinisikan dan ditegakkan.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Clear Desk: Mewajibkan karyawan merapikan meja kerja saat pulang. Tidak boleh ada print-out dokumen penting (kontrak, data nasabah), flashdisk, atau post-it berisi password yang tertinggal di atas meja. Masukkan ke laci yang terkunci.

- Clear Screen: Wajibkan menekan Windows + L (Kunci Layar) saat meninggalkan meja, meskipun hanya untuk pergi ke toilet.

- Implementasi Teknis: Setting Group Policy (GPO) di komputer agar layar terkunci otomatis (Auto-Lock Screen/Screen Saver with Password) jika idle/mouse tidak digerakkan selama 5 hingga 10 menit.

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Kebijakan Clean Desk and Clear Screen Policy (bisa digabung dalam Acceptable Use Policy).

- [ ] Screenshot konfigurasi GPO/Sistem yang menunjukkan Auto-Lock aktif dalam batas waktu maksimal 10-15 menit.

- [ ] Observasi lapangan: Auditor akan berkeliling meja karyawan secara acak. Jika mereka menemukan password ditempel di layar monitor atau dokumen rahasia tergeletak, ini akan menjadi temuan minor/mayor.

## 7.8. Penempatan dan Perlindungan Peralatan (Equipment siting and protection)

Apa itu: Peralatan harus ditempatkan dan dilindungi dengan aman untuk mengurangi risiko keamanan fisik dan ancaman lingkungan, serta akses yang tidak sah.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Posisi Monitor: Jangan posisikan monitor staf HR atau Keuangan membelakangi jendela kaca besar atau lorong utama yang memungkinkan orang dari luar "mengintip" layar mereka (shoulder surfing). Pasang Privacy Filter Screen jika perlu.

- Kunci Rak Server: Di dalam Data Center, meskipun ruangannya sudah dikunci, rak server (Rack Cabinet) di dalamnya juga harus dikunci gembok/kombinasi.

- Kabel Fisik: Gunakan Kensington Lock (kabel gembok laptop) untuk laptop atau PC yang diletakkan di area publik/resepsionis agar tidak mudah dicuri.

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Observasi visual pada penempatan posisi kerja karyawan yang menangani data sensitif.

- [ ] Pengecekan fisik bahwa rak server benar-benar terkunci dan kuncinya dikelola dengan baik.

## 7.9. Keamanan Aset di Luar Premis (Security of assets off-premises)

Apa itu: Aset yang berada di luar lokasi organisasi (off-premises) harus dilindungi dari kehilangan, kerusakan, pencurian, atau kompromi.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Edukasi Karyawan: Beritahu staf bahwa mereka tidak boleh meninggalkan laptop di dalam mobil (terutama yang terlihat dari jendela), atau menitipkannya ke sembarang orang di bandara/kafe.

- Pengamanan Teknis: Semua aset portabel harus diamankan. Ini overlap dengan Kontrol 6.7: Gunakan enkripsi BitLocker, password BIOS, dan Mobile Device Management (MDM) agar data bisa di-wiping (dihapus jarak jauh) jika laptop/HP hilang.

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Kebijakan Aset Portabel / Bawa Pulang Aset.

- [ ] Bukti screenshot dari konsol MDM atau AD yang membuktikan kapabilitas Remote Wipe dan aktivasi Enkripsi Harddisk.

## 7.10. Media Penyimpanan (Storage media)

Apa itu: Media penyimpanan (seperti flashdisk, harddisk eksternal, pita backup/Tape) harus dikelola melalui siklus hidupnya (perolehan, penggunaan, transportasi, dan pembuangan) sesuai dengan skema klasifikasi dan persyaratan penanganan.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Kunci Port USB: Pertimbangkan untuk menonaktifkan (disable) port USB mass storage pada PC karyawan melalui software endpoint, sehingga mereka tidak bisa menyalin data ke flashdisk pribadi.

- Penyimpanan Pita Backup: Jika masih menggunakan pita backup (Tape/LTO) secara fisik, simpan di dalam brankas tahan api. Jika dikirim ke fasilitas offsite, gunakan kotak terkunci.

- Enkripsi Media Lepas: Jika karyawan wajib menggunakan flashdisk untuk bekerja, sediakan flashdisk khusus dari kantor yang memiliki fitur enkripsi perangkat keras/perangkat lunak (BitLocker to Go).

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Prosedur Penanganan Media (Media Handling Procedure).

- [ ] Screenshot software endpoint/Antivirus yang memblokir akses penyimpanan USB bagi user biasa.

- [ ] Daftar inventaris media backup dan lokasi fisik penyimpanannya saat ini.

## 7.11. Utilitas Pendukung (Supporting utilities)

Apa itu: Peralatan harus dilindungi dari kegagalan daya (listrik) dan gangguan lain yang disebabkan oleh utilitas pendukung (seperti telekomunikasi, pasokan air, AC).

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Uninterruptible Power Supply (UPS): Pasang UPS di Ruang Server. UPS bukan untuk menghidupkan server berjam-jam, tetapi untuk menahan daya sementara dan mematikan sistem secara aman jika listrik padam tiba-tiba.

- Genset (Generator Set): Jika kelangsungan bisnis sangat penting, pasang genset dengan bahan bakar cadangan (solar) yang cukup.

- Pendingin (HVAC/AC): Server menghasilkan panas yang ekstrem. Ruang Server wajib menggunakan minimal 2 unit AC yang menyala bergantian (sistem redundan) atau Precision Air Conditioning (PAC).

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Foto atau observasi lapangan UPS, Genset, dan AC di Data Center.

- [ ] Laporan pengujian berkala perangkat tersebut (misalnya: laporan pemanasan genset mingguan atau hasil tes ketahanan beban daya UPS tahunan).

## 7.12. Keamanan Pengkabelan (Cabling security)

Apa itu: Kabel yang membawa tenaga listrik atau informasi/data harus dilindungi dari intersepsi (penyadapan), gangguan, atau kerusakan.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Lindungi Kabel: Gunakan konduit (pipa PVC/logam) untuk melindungi kabel jaringan (UTP/Fiber) atau kabel listrik agar tidak digigit tikus, tersandung orang, atau dirusak.

- Pisahkan Jalur: Jangan menumpuk kabel daya listrik (power) berhimpitan langsung dengan kabel jaringan/data jarak jauh tanpa pembatas, karena bisa menimbulkan interferensi gelombang (EMC) yang merusak data.

- Kunci Patch Panel: Switch jaringan di setiap lantai (Wiring Closet / IDF) harus berada di dalam kotak rack/wallmount yang dikunci.

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Inspeksi visual oleh auditor di Data Center atau panel listrik tiap lantai untuk melihat kerapian dan pelindungan kabel (Auditor tidak suka melihat kabel yang berserakan di lantai seperti "sarang laba-laba").

## 7.13. Pemeliharaan Peralatan (Equipment maintenance)

Apa itu: Peralatan harus dipelihara dengan benar untuk memastikannya tetap tersedia, beroperasi dengan baik, dan menjaga integritas informasi.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Jadwal Maintenance: Buat jadwal rutin pemeliharaan perangkat fisik. Kapan AC di ruang server dicuci? Kapan aki (baterai) UPS diganti? Kapan firewall/server dibersihkan dari debu?

- Gunakan Vendor Resmi: Jika melakukan servis peralatan besar, gunakan Authorized Service Center atau kontrak pemeliharaan tahunan (AMC/Annual Maintenance Contract).

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Jadwal Pemeliharaan Fasilitas (Facility Maintenance Schedule).

- [ ] Bukti Servis/Log Maintenance: Surat perintah kerja atau laporan service dari teknisi AC, teknisi UPS, dan teknisi Genset yang ditandatangani oleh tim IT fasilitas Anda.

## 7.14. Pembuangan Aman atau Penggunaan Kembali Peralatan (Secure disposal or re-use of equipment)

Apa itu: Media penyimpanan atau perangkat keras komputer yang akan dibuang, dihancurkan, atau digunakan kembali oleh pihak lain harus diverifikasi bahwa setiap informasi rahasia dan perangkat lunak berlisensi telah dihapus secara permanen atau dihancurkan fisiknya.

Apa yang Harus Dilakukan (Implementasi):

- Jangan Sekadar "Delete" atau "Format": Menghapus data dengan klik kanan -> format, tidak akan menghapus data secara permanen (masih bisa di-recovery). Gunakan software sanitization (seperti DBAN, Blancco, atau fitur pabrikan) untuk melakukan Wiping/Zero Fill (menimpa harddisk dengan angka nol berkali-kali).

- Penghancuran Fisik: Jika harddisk sudah rusak dan akan dibuang ke tempat sampah, hancurkan fisiknya. Bor cakram piringannya, bengkokkan, atau gunakan mesin shredder logam (penghancur).

- Sertifikat Pemusnahan: Jika menggunakan jasa pihak ketiga pencinta lingkungan (e-Waste) untuk membuang aset elektronik, minta Sertifikat Penghancuran Data.

Evidence (Bukti) yang Harus Disiapkan untuk Auditor:

- [ ] Prosedur Pembuangan Aset (Secure Asset Disposal Procedure).

- [ ] Berita Acara Pemusnahan Aset yang ditandatangani tim IT dan Manajemen, dilampirkan dengan foto-foto harddisk yang sudah dibor/dihancurkan fisiknya.

- [ ] Certificate of Data Destruction / Log laporan software Wiping (misal laporan dari aplikasi Blancco) jika metode pemusnahannya menggunakan software.

(Bersambung...)