Pengelolaan Redudansi System

# LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR AKSES DATA CENTER & AREA KHUSUS

| URAIAN | NAMA & JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
| --- | --- | --- | --- |
| DISUSUN | Andrean Effendi IT Infrastructure Manager |  |  |
| DIPERIKSA | Endiaz Ludia Arsanto Head of IT |  |  |
|  | Dian Anggraini Ekaputri Head of PMO & Sysdur |  |  |
| DISETUJUI | Gideon Lie Chief Technology Officer |  |  |

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1

1.	TUJUAN	3

2.	RUANG LINGKUP	3

3.	DEFINISI	3

4.	REFERENSI	3

5.    PROSEDUR OPERASIONAL…………………………………………………………………..4

6.	LAMPIRAN.......................................................................................................................10

- TUJUAN

Memastikan ketersediaan daya listrik untuk sistem informasi kritikal melalui implementasi dan pengelolaan redudansi sumber listrik berupa UPS dan genset, guna mendukung keberlangsungan layanan TI

- RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup perencanaan, pengoperasian, pemantauan, pengujian, dan pemeliharaan unit Uninterruptible Power Supply (UPS) dan genset yang digunakan untuk mendukung pusat data dan perangkat TI kritikal PT Equity Life Indonesia.

- DEFINISI

  - UPS (Uninterruptible Power Supply): Perangkat yang menyediakan daya cadangan instan saat terjadi gangguan listrik.

  - Genset (Generator Set): Perangkat pembangkit listrik cadangan yang menyuplai daya saat listrik utama padam dalam durasi tertentu.

- REFERENSI

  - Kebijakan Umum Keamanan Informasi PT Equity Life Indonesia

  - ISO 27001:2022 Annex A8

- PROSEDUR OPERASIONAL

  - Pengelolaan UPS

- Memastikan seluruh perangkat penting (server, switch, firewall, storage) terhubung ke UPS.

- Melakukan pengujian performa dan baterai UPS setiap 1 Tahun.

- Melakukan penggantian baterai setiap 2-3 tahun atau sesuai rekomendasi vendor.

5.2 Tindakan pada saat gangguan

- Apabila terjadi gangguan pada sumber daya Listrik, pastikan dengan pihak Gedung bahwa genset berfungsi normal

- Apabila genset tidak menyala, memastikan kepada pihak Gedung estimasi perbaikan ke kondisi normal. Apabila sisa daya UPS dibawah 15 menit, dilakukan shutdown manual untuk seluruh perangkat penting

- Seluruh incident dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Divisi IT